經濟部水利署中區水資源局  會議紀錄

壹、會議名稱：106年度旱災經濟部水利署中區水資源局緊急應變小組第1次會議暨中部地區水源調配小組會議

貳、會議時間：106年2月10日（星期五）下午13時30分

參、會議地點：本局調度中心1F會議室

肆、主持人：顏副局長詒星

伍、記錄人：（如附簽名冊）

陸、出（列）席者：（如附簽名冊）

柒、主席致詞：(略)

捌、歷次會議決議事項辦理情形：(略)

玖、報告事項：(略)

拾、綜合結論：

- 苗栗及台中(含北彰化)地區依氣象局最新降雨預測顯示未來一季仍屬偏乾情況，後續水情如持續不佳，建議苗栗地區及台中(含北彰化)地區自2月23日起轉為水情稍緊之綠燈，相關水情燈號轉變須由水利署確認後統一發布。

- 各調度區水源調配因應措施如下：

(一)永和山水庫：2月10日起供水管控量為19萬CMD (竹南頭份地區11.5萬CMD、支援新竹系統7.0萬CMD及支援明德供水區0.5萬CMD)，2月27日起因苗栗區農業供水灌溉，需增援明德供水區，新竹系統支援量以3萬CMD為原則。

(二)明德水庫：2月10日起供水管控量為4萬CMD(民生用水2.8萬CMD、工業用水1.2萬CMD)，2月27日起以19萬CMD(民生用水2.8萬CMD、工業用水1.2萬CMD、農業用水15萬CMD)為原則。

(三)鯉魚潭水庫：

1.因大安溪於士林堰流量已低於臺中農田水利會計畫用水量，為配合農業灌溉需求，大安溪農業用水自2月10日至2月23日直接由士林堰放流供應。

2.公共給水自2月10日起管控取水量不大於65萬CMD。

(四)德基水庫(石岡壩)：

1.2月10日起公共給水需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水廠水量及滿足台中地區用水需求為原則。

2.大甲溪農業用水2月10日起維持計畫用水量之70%供應。

(五)霧社及日月潭水庫：2月10日起集集堰維持總量40cms配水，台電公司放水量2月10日起配合配水需求維持20cms放水量。

- 請明德水庫、永和山水庫及鯉魚潭水庫管理單位每日上午7:00提供水庫水情，由本局經管課彙整陳報水利署。

- 有關苗栗水利會東興圳及尖山下圳灌區救旱灌溉用水0.35cms所需抽水機，由中水局協調借用。

- 請苗栗水利會加強大南埔圳灌溉管理措施，將剩餘水量蓄存永和山水庫延長供水期程。

- 日月潭水庫經以河川流量超越機率Q90推估，可能於4月上旬達碼頭營運警戒水位，請台電公司、日月潭國家風景區管理處及南投縣政府等單位妥為因應。

- 金門地區水情現況尚屬正常，請金門縣自來水廠自行管控。

- 請台水公司測試各抗旱井及抽水設備，並於下次會議提出說明，以利因應後續旱象。

- 本局已於2月7日成立旱災緊急應變小組，請各水庫管理單位依水利署防災中心評估氣象條件許可時配合辦理人工增雨作業。

- 請各單位於會後提供相關意見或建議措施送中水局彚整，以利下次2月18日會議或水利署2月21日旱災應變會議討論。

拾壹、散會