經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄

壹、會議名稱：苗栗地區水源調配及金門地區供水事宜會議

貳、會議時間：105年12月21日（星期三）上午10時0分

參、會議地點：本局調度中心1F會議室

肆、主持人：彭召集人志雄

伍、記錄人：王嘉銘

陸、出（列）席者：（如附簽名冊）

柒、主席致詞：(略)

捌、主辦單位報告：(略）

玖、與會單位報告：（略）

拾、綜合決議：

一、明德水庫106年1月至2月中旬前管控出水量以每日4萬噸(民生2.8萬噸、工業1.2萬噸)為原則；2月下旬起管控出水量以每日14萬噸(農業10萬噸、民生2.8萬噸、工業1.2萬噸)為原則，並視未來水情變化情形滾動式檢討。

二、永和山水庫106年1月及2月份管控出水量以每日15萬噸(竹南頭份地區11.5萬噸、支援新竹3萬噸及支援明德供水區0.5萬噸)為原則，並視未來水情變化情形滾動式檢討。

三、金門地區106年上半年度供水正常，請金門縣自來水廠持續掌控水情，並視需要調度島內水源因應。

拾、散會（上午10時30分）

