經濟部水利署中區水資源局  會議紀錄

壹、會議名稱：106年度旱災經濟部水利署中區水資源局緊急應變小組第3次會議暨中部地區水源調配小組會議

貳、會議時間：106年3月2日（星期四）上午9時30分

參、會議地點：本局調度中心1F會議室

肆、主持人：陳局長弘凷

伍、記錄人：

陸、出（列）席者：（如附簽名冊）

柒、主席致詞：(略)

捌、歷次會議決議事項辦理情形：(略)

玖、報告事項：(略)

拾、綜合結論：

- 苗栗及臺中(含北彰化)地區依氣象局最新降雨預測顯示未來一季仍屬偏乾情況，苗栗地區及台中(含北彰化)地區自2月23日起轉為水情稍緊之綠燈。

- 各調度區水源調配因應措施如下：

(一)永和山水庫：3月份供水以17萬CMD(竹南頭份地區11.5萬CMD、支援新竹系統5萬CMD及支援明德供水區0.5萬CMD) 總量管控。

(二)明德水庫：3月份供水以17萬CMD(民生用水2.8萬CMD、工業用水1.2萬CMD、農業用水13萬CMD) 總量管控。

(三)鯉魚潭水庫：

1.大安溪農業用水由士林攔河堰放流供應上灌區3.5 cms，下灌區農業需求則依河川流量以彈性調配方式因應。

2.民生用水3月份供水量以60萬CMD管控。

(四)德基水庫(石岡壩)：

1.石岡壩民生用水3月份以每日90萬CMD以上供水。

2.大甲溪農業用水3月份維持70%供應(葫蘆墩圳上、中、下旬為13、13(夜間9)、13(夜間9)cms；石岡壩下游各圳為8.5 cms)。

(五)霧社及日月潭水庫：集集攔河堰3月上、中、下旬以40、35、35 cms配水，台電公司放水量3月上、中、下旬為20、15 、15 cms。

- 請苗栗水利會加強大南埔圳灌溉管理措施，將剩餘水量蓄存永和山水庫延長供水期程。

- 日月潭水庫經超越機率Q90推估可能於4月底達碼頭營運警戒水位，請台電公司、日管處及南投縣政府等單位妥為因應。

- 金門地區水情現況尚屬正常，請金門縣自來水廠自行管控。

- 請台水公司將第一階段限水盤點檢核表與測試各抗旱井及抽水設備等資料送本局彙整。

- 本局已於2月7日成立旱災緊急應變小組，請各水庫管理單位依水利署防災中心評估氣象條件許可時配合辦理人工增雨作業。

- 請各單位持續辦理節水工作、加強灌溉管理，並做好長期抗旱準備，後續協調會議將每二週召開一次為原則，以持續監視控管轄內各區水情變化及研議因應措施，下次會議訂於106年3月17日召開。

- 各單位如另有建議，請於會後提送中水局彚整，以利3月7日水利署旱災應變會議討論。

拾壹、散會