經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄
壹、會議名稱：109年度旱災經濟部水利署中區水資源局緊急應變小組第1次會議暨中部地區水源調配小組第8次會議
貳、會議時間：109年10月6日（星期二）下午2時30分
參、會議地點：本局調度中心一樓會議室
肆、主持人：陳局長弘凷
伍、紀 錄：趙美英
陸、出（列）席者：（如附簽名冊）
柒、主席致詞：(略)
捌、出席單位意見：
   一、台電大甲溪發電廠
 (一)德基水庫有效庫容以發電取水為功能計算基礎時，依『德基水庫運用要點』
    第二章蓄水利用運轉，發電運轉最低水為EL.1350公尺，有效庫容依108年
    測量為1.501億立方米。
(二)依本中部地區水源調配小組109年度第7次會議之會議紀錄，調整德基水庫有效蓄水量，本廠於109年10月1日同步調整德基水庫有效蓄水量與水情資訊，計算基礎以水庫河道放水口高程(EL.1310M)為主，依108年測量為1.876億立方米。
 (三)經上述德基有效蓄水量調整後，再依『德基水庫運用要點』第二章蓄水利用
    運轉，發電運轉最低水為EL.1350公尺，特別說明德基水庫水位降至EL.1350公尺以下時，德基之水輪發電機組即無法取水運轉發電。
 二、台灣自來水公司第三區管理處
  (一)永和山管控15萬有困難，主因頭份工業區內之中石化公司通知歲修已完成，
      自10月5日起將逐步恢復生產，歲修時期用水約3,000CMD，亦即每日將
      恢復原供水量13,000CMD，請提升永和山管控量。
(二)苗栗縣政府提供設置於後龍溪之伏流水轉公共給水案，本處已於109年9 月24日函請貴局確認可取用水量並核發水權。本處亦將接洽苗栗縣政府及 水利會其伏流水可取用水量，以進行評估新設淨、廢水設施規模等規劃作業。惟後續仍有用地取得、設備用電、廢水排放點、道路開挖路權等問題仍需請貴局及縣府等單位協助解決。本處同步進行前置作業中，分別為原水水質檢驗、設備使用土地面積推估、電力容量、管線改接長度、區域供水及估算工程經費等項目，將儘速完成初步評估報告陳報。
三、台灣自來水公司第四區管理處
(一)自108年鯉魚潭水庫限制原水取水量以來，本處台中地區水井(含前瞻井)均 已常態調整出水，惟因出水管徑、管網背壓及位處管網等因素，實際出水量未能達安全出水量，亦未能直接減少鯉魚潭水庫取水量。
四、行政院農業委員會農田水利署苗栗管理處
  (一)有關結論與建議明德水庫10/1~10/20每日提供農業灌溉用水，請維持前次
      會議6.5萬噸/日。
五、行政院農業委員會農田水利署台中管理處
   (一)大安溪灌區二期稻作抽穗期需水量為9cms。
   (二)大甲溪灌區二期稻作抽穗期需水量為16cms。
六、行政院農業委員會農田水利署彰化管理處
   (一)彰化地區正值抽穗用水高峰期,請於10月份中~下旬以供水量21CMS為原
      則,滿足彰化地區農業用水執行供灌,以順利完成第二期作之作物用水。
   (二)請中水局考量各標的用水人用水權益,合理分配各區域之供水量,避免損
       及地區之水源調配原則 。
七、行政院農業委員會農田水利署雲林管理處
   (一)請集管中心應依彰雲投地區水源調配小組之決議量進行配水，倘因水源
       量不足亦不宜減少過多，例9月下旬決議量為60cms，實際為50cms，十
       月上旬決議量為65cms，實際為50cms，依分水協定，本會減少6~9cms，
       嚴重影響二期稻作之供水，敬請務必依決議量進行配水。

玖、綜合結論：
一、目前行政院農業委員會農田水利署各管理處，均配合降雨情形主動減少灌溉水量，仍請各單位提出更精進及具體作法。
二、請工業局參考科學園區辦理自主節水作法，為廠商編碼代號每日請廠商至系統登入用水量，俾掌控廠商節水量。
三、台水三區處所提中石化需水量，請經管課確認廠商需水量及供水方式。
四、請三區處加速整備後龍溪伏流水取水設施，並儘速啟動地下水，俾延長水庫供水時程。
五、為適度滿足彰雲投地區二期稻作抽穗用水，在總量管制下彈性調配供水。
六、請苗栗縣政府、台中市政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、台灣自來水公司三區處、四區處、五區處、十一區處及行政院農業委員會農田水利署苗栗管理處、台中管理處、彰化管理處、雲林管理處、南投管理處等單位，於會後一週內提供抗旱井盤點整備資料。
六、各調度區水源調配因應措施如下，並依據水利署旱災應變小組會議決議調整：
(一)苗栗地區應變作為：
1.永和山水庫：請苗栗水利會加強大南埔圳灌溉管理增加引水，10月管控每日出水總量15萬噸(支援新竹地區2.7萬噸)。
2.明德水庫：10月1日~10月20日管控每日出水總量9.7萬噸(民生2萬噸、工業1.2萬噸、農業6.5萬噸)；10月21日~10月31日管控每日出水總量8.2萬噸(民生2萬噸、工業1.2萬噸、農業5萬噸)，視降雨狀況彈性調整供水。
(二)臺中地區應變作為：
1. 為滿足臺中地區用水需求，優先由豐原場滿載供應，不足量再由鯉魚潭淨水場供水，鯉魚潭水庫公共給水管控每日出水61萬噸以下。另請水公司四區處以常態備援水井量替代庫水取水量，以降低鯉魚潭水庫出水量。
 2. 大安溪二期作預計於10月16日進入抽穗期，上灌區10月1日~10月15日供水量為4 cms，10月16日~10月31日為4.5cms；下灌區10月1日~10月15日供水量為4 cms，10月16日~10月31日供水量為4.5cms，視降雨狀況彈性調整。
 3. 大甲溪二期作10月16日進入抽穗期，葫蘆墩圳及10月1日~10月15日供水量為7cms，10月16日~10月31日為8cms；石岡壩下游各圳路10月1日~10月15日供水量為7cms，10月16日~10月31日為8cms，視水情與降雨情形彈性調整農業供水量。
(三)彰雲投地區應變作為：
        1.集集攔河堰10月採總量50CMS供水，台電配合放水量10月上、中、下
        旬為25CMS、25CMS、30CMS，並視濁水溪水情狀況與抽穗情形彈性調整。
2.湖山水庫10月每日供水22萬。
(四)金門地區水情現況尚屬正常，請金門縣自來水廠自行管控。

壹拾、散會