經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄
壹、會議名稱：109年度旱災經濟部水利署中區水資源局緊急應變小組第3次會議暨中部地區水源調配小組第10次會議
貳、會議時間：109年12月17日（星期四）下午2時
參、會議地點：本局調度中心一樓會議室
肆、主持人：陳局長弘凷
伍、紀 錄：趙美英
陸、出（列）席者：（如附簽名冊）
柒、主席致詞：(略)
捌、出席單位意見：
 一、行政院農業委員會農田水利署彰化管理處
   (一)因枯旱，現況濁水溪川流已不敷彰雲兩管理處農業用水調配使用，且依
       110年一期作期間，日月潭規劃放水量仍無法供彰雲投兩管理處農業用水
       調度，建請再審慎考量農業用水，適度增加日月潭放水量供農業用水。
 二、行政院農業委員會農田水利署雲林管理處
   (一)依104年1~5月實際供水量規劃110年1~5月用水調配，有過於悲觀且影
       響農業用水權益甚鉅，請考量灌溉期間計畫用水與輪灌公告之基流量，
       提供農業灌溉水源。
   (二)依規劃之供水期程，恐不敷農業用水需求，將造成平割。

玖、綜合結論：
一、請三區處加速完成後龍溪伏流水緊急取水工程，以109年12月31日完成為目標。
二、請工業局加強苗栗地區工業區(如竹南工業局、頭份工業區)大用水戶節水宣導。
三、請台中市政府鼓勵及協助廠商至水資源回收中心取水，以減少自來水使用量。
四、請台中市政府統籌規劃建築工地地下水使用，如就近供應機關、學校、商場及工廠等， 以減少自來水使用量。
五、請農水署台中管理協助內埔圳與后里圳交換用水，並請水公司持續辦鯉給廠后里圳取水站抽水。
六、依目前水情評估，日月潭水位自2月中旬起可能低於碼頭警戒水位，請日月潭國家風景區管理處預為準備相關因應事宜。
七、請農水署彰化管理處及雲林管理處協助評估一期作最小需水量，若有加強灌溉管理經費需求，亦請一併提報至本局協助籌措。
八、請台水公司十一區管理處協助評估移用台化公司於烏溪取水，並請於12月底提供初步規劃成果，以利台中支援彰化水量整體評估。
九、各調度區水源調配因應措施如下，並依據水利署旱災應變小組工作會議決議調整：
(一)苗栗地區應變作為：
1.永和山水庫：請持續加強大南埔圳閘門管理減少漏失以引水入庫，12月管控每日出水總量13萬噸。
2.明德水庫：12月管控每日出水總量2萬噸。
(二)臺中地區應變作為：
1. 鯉魚潭水庫公共給水管控12月20日前每日出水55萬噸以下，自12月21日起每日出水52萬噸以下，另請水公司四區處儘量利用備援水井量替代水庫取水量，以降低鯉魚潭水庫出水量。
 2. 大安溪上灌區12月~1月下游放水量為2.7cms；下灌區12月~1月下游放水量為0.3cms。
3. 大甲溪葫蘆墩圳12月~1月供水量為2cms；石岡壩下游各圳路12月~1月供水量為2cms，視水情與降雨情形彈性調整農業供水量。
(三)彰雲投地區應變作為：
        1.集集攔河堰110年1月上旬(5~10日)、中旬、下旬採總量
        25CMS、25CMS、30CMS供水，台電配合放水量110年1月上旬(5~10日)、
        中旬、下旬採總量10CMS、10CMS、15CMS，視水情與降雨情形彈性調整。
2.湖山水庫12月~5月供水19.5萬噸。
(四)金門地區水情現況尚屬正常，請金門縣自來水廠自行管控。