經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄
壹、會議名稱：111年度臺中地區水源調配小組第4次
貳、會議時間：111年8月26日（星期五）上午10時30分
參、會議地點：本局第一會議室
肆、主持人：潘副局長禎哲
伍、紀錄 ：趙美英
陸、出（列）席者：（如附簽名冊）
柒、主席致詞：(略)
捌、報告事項：(略)
玖、各單位意見：
 一、台水公司四區處：
    (一)鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水廠水量至少維持每日65萬噸。說明如下：
    1.本處長時間配合水利署政策，於鯉魚潭水庫無溢流時，隨即調配由豐原給水廠增量取水。本處豐原給水廠自921地震後及水質標準加嚴後，設計量為每日85萬噸，於長時間穩定低濁度(5NTU)以下，可超載達約每日90萬噸，於110年抗旱雖有高達每日95萬，然而因為超載，此時淨廢水操作已不穩定。
    2.本處豐原給水廠現況處理量約為每日85萬噸，另經統計，去(110年)年大甲溪原水平均濁度8月231NTU(最大2737NTU)；9月：18.9NTU(最大75.8NTU)；10月：18.1NTU(最大71.7NTU)，顯示大甲溪原水濁度於8~10月期間仍不穩定。現況(8月)本處豐原給水廠已近滿載出水，依去年經驗，8~9月仍有高濁發生，理應降載清淤，倘10月再因鯉魚潭水庫水源減量，而該廠必須超載出水，加上10月濁度仍不穩定，將影響大台中現在及未來供水穩定。
   二、農水署臺中管理處：本處轄管大安溪及大甲溪灌區9月~10月農業需水量如附表。
拾、綜合決議：
 一、鯉魚潭水庫：
(一)鯉魚潭水庫9月65萬噸、10月60萬噸，視鯉魚潭水庫溢流量及汛期間大甲溪發生高濁度非常時期，彈性調整鯉魚潭供水量。
(二)大安溪上灌區9月1日~10月15日為4cms，10月16日~10月31日為5cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
(三)大安溪下灌區9月1日~10月15日為2.5cms，10月16日~10月31日為3cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
 二、德基水庫(石岡壩)：
(一)大台中用水控管為150萬噸，請水公司優先取用大甲溪水源。
(二)大甲溪葫蘆墩圳9月1日~10月15日為8cms，10月16日~10月31日為9cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
(三)石岡壩下游各圳路9月1日~10月15日為8cms，10月16日~10月31日為9cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
 三、請經管課彙整景山電廠運轉後放水量與前由鯉魚潭水庫放水至大安溪水量變化，供臺中管理處參考。
 四、請德基水庫運轉以水資源運用為主、發電為輔，配合下游用水需求發電，水量盡量蓄存於水庫。
 五、請台電公司卓蘭發電廠備妥士林攔河堰檢修期間仍可引水入鯉魚潭水庫之計畫，以利擇適當時機進行檢修。
 六、請台水公司四區處提出鯉魚潭給水廠抽水站測試計畫，且密切與臺中管理處連繫配合，並將測試計畫副知大甲溪發電廠，以利后里機組、示範電廠運轉配合該抽水站測試抽水。
 七、如灌區降雨請水庫管理單位立即機動調整農業供水量，將水蓄存於水庫，以達水資源利用最大效益。